Przedmiotem zadania są prace budowlane polegające na wykonaniu  posadzki przemysłowej w pomieszczeniu garażowym będącym własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie. 
Kod PCV: 45430000-0.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów. Z uwagi na zastosowaną technologię prac koniecznym jest dokonanie częściowych odbiorów  prac ulegających zakryciu a koniecznych do wykonania, odbiór następował będzie komisyjnie przy udziale przedstawiciela  Zamawiającego w terminie 1-dnia od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Wykonawca od chwili przejęcia placu budowy jest odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu wykonania prac oraz wszystkich materiałów użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres teren prac utrzymany będzie w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli wykonawca  zaniedbuje swoje obowiązki porządkowe i  BHP. W trakcie realizacji wykonawca jest zobowiązany  znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji do czasu zakończenia robót ,wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatyw w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników powodowanych jego działalnością. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i  odzież wymagana dla ochrony  życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się że koszty  zachowania zgodności z przepisami bezpieczeństwa i ochrony są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości.
Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem
ORGANIZACJA WYKONANIA ROBÓT: 
- należy podzielić front robót i obsadzić go pracownikami zgodnie z technologią robót 
- wprowadzić do ruchu maszyny i urządzenia oraz zapewnić transport materiałów na stanowiska robocze 
- zapewnić ciągły dozór techniczny i bezpieczeństwo robót 
UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w terminie przewidzianym w umowie. Zarządzający realizacją umowy - przedstawiciel Zamawiającego. Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z przepisami, zasadami wiedzy  technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Materiały posiadające atesty - mogą być sprawdzane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż przewidziane w kosztorysie lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
 
POSADZKA PRZEMYSŁOWA SYSTEMOWA - ZAKRES I WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU. 
Remont posadzki polegać będzie na skuciu istniejącej posadzki wszystkich warstw do podłoża gruntowego i wykonaniu nowej zgodnie z warunkami jakim powinna odpowiadać posadzka przemysłowa. Prace te zostaną wykonane przez Zamawiającego

ROBOTY BUDOWLANE  PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ:

 W GARAŻU O POWIERZCHNI 59,85 M2

1.	Wykonanie podsypki z piasku gr. 15 cm 
2.	Wykonanie stabilizacji gruntu przez ubicie mechaniczne 

3.	Wykonanie podkładu z chudego betonu B10  gr. 10 cm 
4.	Izolacja z foli PE02 gr.  0,2 mm  
5.	Wykonanie płyty betonowej o grubości do 15 cm z betonu B-25, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym, ze spadkiem 0,5 % 
6.	Ułożenie na płycie betonowej utwardzacza w kolorze szarym typu np. DUROBET z trzyetapowym zacieraniem powierzchniowym na gładko oraz impregnacją powierzchniową 
7.	Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych w polach 36 m2 
8.	Wypełnienie dylatacji przeciwskurczowych masą trwale plastyczną po 28 dniach od wykonania nacięć 

W GARAŻU O POWIERZCHNI 36,30 M2

1.	Izolacja z  foli PE02 gr.  0,2 mm  
2.	Wykonanie płyty betonowej o grubości do 15 cm z betonu B-25, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym, ze spadkiem  0,5 % 
3.	Ułożenie na płycie betonowej utwardzacza w kolorze szarym typu np. DUROBET z trzyetapowym zacieraniem powierzchniowym na gładko oraz impregnacją powierzchniową 
4.	Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych 
5.	Wypełnienie dylatacji przeciwskurczowych masą trwale plastyczną po 28 dniach od wykonania nacięć 
. 
SPOSÓB WYKONANIA POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ .
 
Przykładowa Posadzka Przemysłowa w Technologii DST (Dry Shake Topping - suchej posypki utwardzającej) - Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne które charakteryzować się będzie przede wszystkim wysoką odpornością na ścieranie, uderzenia i wsiąkanie cieczy - z atestem do zastosowania w halach przemysłowych.

WYMAGANA PRZYKŁADOWA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU : 

System Cemix składa się z mieszanki proszkowej, zawierającej specjalne rodzaje cementów, wypełniaczy na bazie prażonych tlenków i domieszek chemicznych włącznie z dodatkiem uszlachetniającymi. System Cemix jest przeznaczony do przygotowania warstwy do chodzenia przemysłowych podłóg betonowych o wysokim obciążeniu eksploatacyjnym, w przypadku których jest wymagana ponad standardowa odporność na ścieranie, odporność na uderzenia i podwyższona odporność na wsiąkliwość cieczy (olej, rozpuszczalniki i inne). Produkt jest stosowany w charakterze obróbki powierzchownej na świeżo nałożoną masę betonową. dodatek uszlachetniający ASA (Anti-Shrinkage Agent) jest specjalną domieszką zawartą bezpośrednio w suchej mieszance, która obniża tworzenie małych szczelin na powierzchni podłogi końcowej, zapewniając lepszą niezmienność swej objętości. W ten sposób udoskonala końcowe wrażenie wizualne i jednocześnie poprawia właściwości mechaniczne podłogi końcowej. Domieszki mikrocząstek wysokoodpornych na ścieranie stają się częścią składową najwyższej warstwy wierzchniej systemu końcowego. Stosując bardzo delikatne cząstki kulkowe w składniku suchym systemu dzięki SILICA EFFECT osiągamy niższą porowatość i tym samym niższą nasiąkliwość, wyższą odporność na mróz oraz korozję, kolejno podwyższamy wytrzymałość (na zginanie, na rozciąganie przy zginaniu oraz na ścieranie) i otrzymujemy lepszą zwięzłość.
PRZEDMIAR WYKONANIA ROBÓT

                                        
 FORMULARZ  OFERTOWY

Pieczęć wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

………………………dnia …………………..

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILKOWIE
WILKÓW DRUGI 127 A
05-620 BŁĘDÓW

Nazwa i adres wykonawcy:...............................................................................................................
tel. ................................... faks ....................................... e-mail ......................................................
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie posadzki przemysłowej  w dwóch  pomieszczeniach  garażowych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie  o łącznej powierzchni 95,15 m2
Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę : 
- netto……………………………………………………………………………………… PLN
(słownie....................................................................................................................................zł).
- brutto…………………………………………………………………….…………… PLN, (słownie....................................................................................................................................zł).
Oświadczam, iż:
1.	Przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 30.10.2018 
2.	Akceptuję warunki umowy i nie  wnoszę zastrzeżeń 
3.	Oferuję termin płatności  .........................................................dni
4.	Udzielam gwarancji……………..miesięcynie mniej niż 36 miesięcy
5.	Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia  wpływu oferty
6.	Oświadczam, że cena brutto oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wzór umowy

U M O W A
   zawarta w dniu  ………………….r. w  Błędowie  pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Wilkowie reprezentowaną przez :
 Wojciecha Wierzbickiego – Prezesa OSP Wilków
Janusza Nowocienia – Skarbnika OSP Wilków
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a   
…………………………., Nr NIP :…………………………….  Regon ………………………
 reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………….
zwanego  w dalszej części Wykonawcą
o następującej treści:
§ 1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego posadzki przemysłowej w dwóch pomieszczaniach garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Wilków Drugi 127 A 05-620 Błędów.
§ 2
2.1	Zamawiający w dniu zawarcia niniejszej umowy przekazuje terenu budowy  za który Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru końcowego pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy
2.2	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
a)	obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,
b)	zasadami sztuki budowlanej.
2.4.Materiały  użyte do wykonania przedmiotu umowy  powinny posiadać świadectwa jakości, oraz powinny odpowiadać:
a)	Polskim i Unijnym Normom,
b)	wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.5 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.
2.6	Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
a)	w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia  mienia, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
b)	odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
c)	 zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
d)	utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
e)	umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i  pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,  
f)	uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
g)	Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
h)	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca
i)	Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim.
j)	Termin zakończenia prac  i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.10.2018r.
k)	Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższego terminu i wykonać przedmiot umowy w terminie zapisanym w niniejszej umowie.
l)	Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy
m)	Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.
§ 3
3.1 Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 
3.2 Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
3.4	Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
3.5 Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru
3.6	Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
3.7	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
3.8	W wyznaczonym terminie przed upływem terminu gwarancji Zamawiający przystąpi do czynności odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcie wad okresu gwarancji.
3.9	W przypadku niestawienia się Wykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się obowiązujący i pośle jego treść na adres Wykonawcy wskazany w umowie.
3.10	Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie 
         od rękojmi, jeżeli reklamował  wadę przed upływem tych terminów.

§ 4
4.1	Wykonawca zobowiązuje się do:
a) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;
b) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.
4.2	Wykonawca może podpisać umowę z podwykonawcami na wykonanie części robót pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
§ 5
5.1 Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.  Okres rękojmi strony ustalają na 1 rok.
5.2	Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
5.3	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek mających bezpośredni wpływ na eksploatację w ciągu 48 godzin licząc od momentu zawiadomienia i  14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach nie mających bezpośredniego wpływu na eksploatację. 
5.4	Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji

§ 6
6.1	W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
6.2	Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
6.3	Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:
a)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
b)	zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego wymienionego w § 7 za każdy dzień zwłoki,
c)	zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,
d)	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w art. 7 Umowy.
6.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 7
7.1	Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  w wysokości  ………………………zł brutto słownie (…………………………………………………)
7.2	Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być wystawiona na:
Nabywca: Gmina Błędów NIP: 797-19-03-240 ul. Sadurkowska 13 05-620 Błędów
Odbiorca: Urząd Gminy Błędów ul. Sadurkowska 13  05-620 Błędów
7.3	Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonanych robót 
7.3	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz  osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
7.4	Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
 
§ 8
8.1 Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
a)	W przypadku  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b)	W przypadku gdy wykonawca nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7-miu dni od daty przekazania placu budowy
c)	W przypadku gdy Wykonawca przerwał wykonanie  robót a przerwa trwa dłużej niż 7 dni.
d)	W przypadku gdy wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodne z otrzymanym projektem  bez akceptacji inspektora nadzoru i nie przystąpi do właściwego ich wykonania w ciągu 14-stu dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego
e)	Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
f)	Jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
8.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
8.3 W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy obciążają go następujące obowiązki szczegółowe:
a)	W terminie 7-miu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,
b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,
c)	Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,
d)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
e)	Niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30-stu dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.
8.4.Inne przypadki odstąpienia od umowy
a)	Poza okolicznościami określonymi powyżej Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy. 
b)	W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w §9 punkt 4a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
c)	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§ 10
10.1	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 
10.2	Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Rejonowy dla siedziby Zamawiającego  
10.3	 Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA 

                                        SKARBNIK 

Wzór protokołu
P R O T O K Ó Ł
spisany dnia ……………..2018

w sprawie odbioru końcowego przebudowy świetlicy wiejskiej w Wilkowie

Komisja zwołana przez: Wójta Gminy Błędów   w składzie :
Przewodniczący: Marek Mikołajewski – Wójt Gminy Błędów
Oraz Członkowie:
1.	Wojciech Wierzbicki – Prezes OSP Wilków
2.	Janusz Nowocień – Skarbnik OSP Wilków
3.	Mieczysława Sitarek – Urząd Gminy Błędów

Komisji zostały przedstawione następujące dokumenty i materiały :
1.	mowa z wykonawcą z dnia ………………………….. na sumę  złotych  …………………….. zł brutto słownie: (…………………………………………………..)
2.	oferta Wykonawcy  i  kosztorys powykonawczy 

Na podstawie przedstawionych dokumentów  oraz dokładnej kontroli obiektu / budowy komisja ustaliła, że: Przedmiot odbioru końcowego wykonany na zlecenie Gminy Błędów obejmujący swym zakresem wykonanie posadzki przemysłowej w dwóch  pomieszczeniach  garażowych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie  o łącznej powierzchni 95,15 m2 wykonane zostały  przez  ………………………….. i stanowią obiekt o wartości kosztorysowej …………………….brutto słownie (……………………………………………………………….) który zostaje przekazany do użytku 
Na podstawie przedstawionych dokumentów i po dokładnej kontroli obiektów / budowy komisja ustaliła, że:
1.	Odbierana inwestycja nie posiada/posiada wad – usterek.
2.	Jakość robót i użytych materiałów ocenia się na dobrą
3.	Przekazuje instalacje do użytku i uznaje inwestycję za odebraną końcowo od wykonawcy 
Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przewodniczący komisji:

……………………………………………………
              
                 Członek komisji
…………..………………………………………
…………..………………………………………
…………..………………………………………