| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Kosztorys ofertowy na wykonanie budowy chodnika na ul. Dolnej w Błędowie Błędowie na dług.682,0dz.513 lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 04.01.01 08.01.01 08.03.01 04.02.02 04.02.02 04.06.01 08.02.02 08.02.02 | I. Elementy ulic CPV 4523000-0 Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach (35cm) i chodników (15cm) w gruncie kat.III z wywozem urobku na odległość do 3 km Ustawienia krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wraz z jej wykonaniem Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.15 cm na wjazdach Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.10cm pod chodniki Wykonanie na wjazdach podbudowy z betonu C-6/8 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm obmiar jak w poz.7 Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowo-brukowej, grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.5 cm . Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej kolorowej grub.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm ---------------------------------------------- Razem ---------------------------------------------- Podatek VAT 23% ---------------------------------------------- Ogółem | m3 m m m2 m2 m2 m2 m2 ------ ------ ------ | 38,58 145,00 151,0 15,00 217,50 15,00 15,00 217,50 ------------- ------------- ------------- | ---------- ---------- ---------- | -------------- ------------- -------------- |